## แบบ ปร.5 (hidden)
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ | สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
ประเภท | งานอาคาร
เจ้าของอาคาร
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ |  | สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่ | 10008,11007-2,12020,13015,4001,4003/1,4004/1, 4004/2, 4005,4006/1 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทั่วไป และ.................
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 |  | จำนวน |  | แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ |  | 2003-11-25
ลำดับที่ | รายการ |  | ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ
1 | ประเภทงานอาคาร |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 | ประเภทงานทาง |  | #REF! | 1.3016 | #REF!
3 | ประเภทงานชลประทาน
4 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม
5 | ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา |  | #REF! | 1.07 | #REF!
เงื่อนไข
| เงินล่วงหน้าจ่าย | 15%
| เงินประกันผลงานหัก | 0%
| ดอกเบี้ยเงินกู้ | 7%
ดอกเบี้ยเงินฝาก
สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |  |  |  | #REF!
| คิดเป็นเงินประมาณการ |  |  |  | #REF!
ตัวอักษร |  |  |  |  | #REF!
ประมาณราคาโดย…………………………………………………… ตรวจ…………………………………………………..
(………………………………………………....) (………………………………………………...)
ตรวจ…………………………………………………… เห็นชอบ………………….…………………………..
(………………………………………………....) (………………………………………………...)

## แบบ ปร.6 (hidden)
รายประมาณการค่าก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ 2546
สถานที่ก่อสร้าง
แบบเลขที่ | 10008,11007-2,12020,13015,4001,4003/1,4004/1, 4004/2, 4005,4006/1 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทั่วไป และ........................... | รายการเลขที่
สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
ประมาณราคาเมื่อวันที่ |  | 2003-11-25
ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ
1 | ประเภทงานอาคาร
| 1.1 ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินจำนวน 1 จุด | 13500
| 1.2 โรงสูบน้ำ | #REF!
| 1.3 ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 7 ม.3/ชม. (ตอกเข็ม) | #REF!
| 1.4 ถังน้ำใสขนาด 20 ม.3 (ตอกเข็ม) | #REF!
| 1.5 ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส | #REF!
| 1.6 หอถังสูงขนาด 15 ม.3 (ตอกเข็ม) | #REF!
| 1.7 รั้ว,ประตูรั้ว (15 x 15 ม.) | #REF!
| 1.8 ป้ายการประปา | #REF!
| 1.9 ระบบท่อส่งน้ำดิบ | 86400
| 1.10 เครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุมจำนวน 1 ชุด | #REF!
| 1.11 เครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ควบคุมจำนวน 2 ชุด | #REF!
| 1.12 การประสานท่อระหว่างระบบ | #REF!
| 1.13 การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล | #REF!
| 1.14 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี 2 ชุด | #REF!
| 1.15 การประสานระบบไฟฟ้า (ภายใน) | 11250
| 1.16 ติดตั้งระบบจ่ายสารละลายคลอรีน | #REF!
| 1.17 รางระบายน้ำ | #REF!
| รวมเงิน (1) | #REF!
2 | ประเภทงานทาง
| 2.1 ระบบท่อจ่ายน้ำประปา | #REF!
| รวมเงิน (2) | #REF!
| ยอดยกไป | #REF!
|  |  |  | ค่างาน | FACTOR F | (ผลต่างค่างาน) | (ผลต่างค่า F)
|  |  |  | 0.5 | 1.2581 | 0.5 | 0
|  |  |  | 1 | 1.2581 | 1 | -0.0027
|  |  |  | 2 | 1.2554 | 3 | -0.0019
|  |  |  | 5 | 1.2535 | 5 | -0.0082
ประมาณราคาโดย…………………………………………………… ตรวจ………………………………………………….. |  |  |  | 10 | 1.2453 | 10 | 1.2453
(………………………………………………....) (………………………………………………...) |  |  |  | #REF! | #REF!
ตรวจ…………………………………………………… เห็นชอบ………………….…………………………..
(………………………………………………....) (………………………………………………...)
รายประมาณการค่าก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ 2546
สถานที่ก่อสร้าง
แบบเลขที่ | 10008,11007-2,12020,13015,4001,4003/1,4004/1, 4004/2, 4005,4006/1 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทั่วไป และ........................... | รายการเลขที่
สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
ประมาณราคาเมื่อวันที่ |  | 2003-11-25
ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ
| ยอดยกมา | #REF!
3 | ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา
| 3.1 เครื่องสูบน้ำบาดาล จำนวน 1 ชุด | #REF!
| 3.2 เครื่องสูบน้ำดี จำนวน 2 ชุด | #REF!
| 3.3 การประสานระบบไฟฟ้า (ภายนอก) | 2150
| 3.4 ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน | #REF!
| 3.5 เครื่องมือประจำการประปา | #REF!
| 3.6 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ | #REF!
| 3.7 เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ | #REF!
| 3.8 ค่าขนส่ง | 44100
| รวมเงิน (3) | #REF!
| รวมเงิน (1+2+3) | #REF!
ตัวอักษร |  | #REF!
ประมาณราคาโดย…………………………………………………… ตรวจ…………………………………………………..
(………………………………………………....) (………………………………………………...)
ตรวจ…………………………………………………… เห็นชอบ………………….…………………………..
(………………………………………………....) (………………………………………………...)
รายประมาณการค่าก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ 2546
สถานที่ก่อสร้าง
แบบเลขที่ | 10008,11007-2,12020,13015,4001,4003/1,4004/1, 4004/2, 4005,4006/1 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทั่วไป และ........................... | รายการเลขที่
สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
ประมาณราคาเมื่อวันที่ |  | 2003-11-25
ก) กำหนดคืนเงินค่าใช้จ่ายในการตอกเสาเข็ม กรณีผลการทดสอบดินปรากฎว่าไม่ตอกเสาเข็ม ดังรายการต่อไปนี้
ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ | ค่าวัสดุ (บาท) (1) | ค่าแรง (บาท) (2) | ค่าขนส่ง (บาท) (3) | รวม (บาท) (1)+(2)+(3)
1 | โรงสูบน้ำ | #REF! |  |  |  |  | 0
2 | ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 7 ม.3/ชม. | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
3 | ถังน้ำใสขนาด 20 ม.3 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
4 | หอถังสูงขนาด 15 ม.3 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
| เป็นเงิน | #REF!
ตัวอักษร |  | #REF!
ข) กำหนดคืนเงินค่าใช้จ่ายในการตอกเสาเข็ม กรณีตอกเข็มที่มีความยาวน้อยกว่าที่กำหนดในแบบแปลน ดังรายการต่อไปนี้
ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ (ราคาต่อเมตร) | ค่าวัสดุ/เมตร (บาท) (1) | ค่าแรง/เมตร (บาท) (2) | ค่าขนส่ง/เมตร (บาท) (3) | รวม (บาท) (1)+(2)+(3) | ตอกเข็มยาว/ต้น (ม.) | รวมความยาวเข็มที่ไม่ได้ตอก (ม.)
1 | โรงสูบน้ำ | ................................ | #REF! |  |  |  | 0 | 0 | 48
2 | ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 7 ม.3/ชม. | ................................ | #REF! | 180 | 53 |  | 233 | 0 | 54
3 | ถังน้ำใสขนาด 20 ม.3 | ................................ | #REF! | 180 | 53 |  | 233 | 0 | 342
4 | หอถังสูงขนาด 15 ม.3 | ................................ | #REF! | 217 | 47 |  | 264 | 0 | 160
| เป็นเงิน | 0
ตัวอักษร |  | ศูนย์บาทถ้วน
ค) กำหนดคืนเงินค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอก หากภายหลังการไฟฟ้าฯ แจ้งว่าไม่ต้องดำเนินการ ดังรายการต่อไปนี้
ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ
1 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ | 0
2 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง | 0
| เป็นเงิน | 0
ตัวหนังสือ |  | ศูนย์บาทถ้วน
ประมาณราคาโดย…………………………………………………… ตรวจ…………………………………………………..
(………………………………………………....) (………………………………………………...)
ตรวจ…………………………………………………… เห็นชอบ………………….…………………………..
(………………………………………………....) (………………………………………………...)

## ปร.6
แบบ ปร.6
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ | องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ประเภท | ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง
เจ้าของงาน | องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ก่อสร้าง | บ้านหัวตลาด หมู่ที่ 4 ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้างเป็นเงิน | หมายเหตุ
(บาท)
1 | ประเภทงานอาคาร | 2348200
2 | ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ | 135800
3 | ประเภทงานชลประทาน
4 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม
3 | ประเภทงานค่าใช่จ่ายพิเศษและค่าใช่จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี | 19000
| รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | 2503000
สรุป | คิดเป็นเงินประมาณการ | 2503000
ตัวอักษร | (เงินสองล้านห้าแสนสามพันบาทถ้วน)

## ปร.5 (ก)
แบบ ปร. 5 (ก)
รายการค่าประมาณการก่อสร้าง
| ส่วนราชการ |  | องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
| ประเภท |  | ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง | [5 empty] | –
| เจ้าของอาคาร |  | องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
| สถานที่ก่อสร้าง |  | บ้านหัวตลาด หมู่ที่ 4 ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ลำดับที่ |  | รายการ | [5 empty] | หมายเหตุ
[5 empty] | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | Facter F | ค่าก่อสร้างรวม
[5 empty] | รวมเป็นเงิน (บาท) |  | เป็นเงิน (บาท)
1 |  | ประเภทงานอาคาร
|  | 1.1 โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 412003 |  |  | 103472.202 | 1.3046 | 134989.8347
|  | 1.2 รางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001 , 991014 |  |  | 16525 | 1.3046 | 21558.515 | *
|  | 1.3 ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921006 |  |  | 4050 | 1.3046 | 5283.63 | *
|  | 1.4 ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991043 |  |  | 6570 | 1.3046 | 8571.222 | *
|  | 1.5 ประตู,รั้ว แบบเลขที่ 991014 , 921006 |  |  | 38010 | 1.3046 | 49587.846 | *
|  | 1.6 การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 991014 |  |  | 75170 | 1.3046 | 98066.782 | *
|  | 1.7 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ แบบเลขที่ 911013 |  |  | 15350 | 1.3046 | 20025.61 | *
|  | 1.8 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911013 |  |  | 15350 | 1.3046 | 20025.61 | *
|  | 1.9 ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน จำนวน 1 ชุด |  |  | 13500 | 1.3046 | 17612.1
|  | 1.10 การประสานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ |  |  | 15450 | 1.3046 | 20156.07
|  | 1.11 ค่าก่อสร้างสระพักตะกอน แบบเลขที่ 991014 |  |  | 8770 | 1.3046 | 11441.342 | *
|  | 1.12 ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1141005 |  |  | 474440 | 1.3046 | 618954.424
|  | 1.13 ถังน้ำใส ขนาดจุ 25 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2211025 |  |  | 187490 | 1.3046 | 244599.454
|  | 1.14 หอถังสูง ขนาดจุ 15 ลูกบาศก์ก์เมตร แบบเลขที่ 3111015 |  |  | 461300 | 1.3046 | 601811.98
|  | 1.15 ระบบท่อส่งน้ำดิบ |  |  | 82010 | 1.3046 | 106990.246 | *
|  | 1.16 ระบบท่อจ่ายน้ำประปา |  |  | 282500 | 1.3046 | 368549.5
เงื่อนไข
เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 %
เงินประกันผลงานหัก 0.00 %
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %
|  | รวมเป็นเงิน |  |  | 1799957.202 | 1.3046 | 2348224.1657
|  | คิดเป็นเงินประมาณการ |  |  |  |  | 2348200
|  | ( ตัวอักษร ) |  | (เงินสองล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)
หมายเหตุ 1.ราคานี้ไม่รวมการประสานระบบไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าภายนอก

## ปร.5 (ข)
แบบ ปร. 5 (ข)
สรุปค่าคุรุภัณฑ์จัดซื้อ
| ส่วนราชการ |  | องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
| ประเภท |  | ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง
| เจ้าของอาคาร |  | องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
| สถานที่ก่อสร้าง |  | บ้านหัวตลาด หมู่ที่ 4 ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ลำดับที่ |  | รายการ |  | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | ภาษีมูลค่า | ค่าก่อสร้างรวม | หมายเหตุ
|  |  |  | รวมเป็นเงิน (บาท) | เพิ่ม | เป็นเงิน (บาท)
1 |  | ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุ้ม จำนวน 2 ชุด |  | 35400 | 1.07 | 37878
2 |  | ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุ้ม จำนวน 2 ชุด |  | 50400 | 1.07 | 53928
3 |  | ค่าจัดหาและค่าติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน |  | 18600 | 1.07 | 19902 | *
4 |  | เครื่องมือประจำการประปา |  | 8800 | 1.07 | 9416 | *
5 |  | เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด - ด่างในน้ำ |  | 3800 | 1.07 | 4066 | *
6 |  | สารส้ม |  | 10000 | 1.07 | 10700 | *
|  | รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน |  |  |  | 135890
|  | คิดเป็นเงินประมาณการ |  |  |  | 135800
|  | ( ตัวอักษร ) |  | (เงินหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

## ปร.4 (พ)
แบบ ปร. 4 (พ)
แบบแสดงรายการ xระมาณงาน และราคา
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป้นต้องมี)
| ส่วนราชการ |  | องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
| ประเภท |  | ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง
| เจ้าของอาคาร |  | องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
| สถานที่ก่อสร้าง |  | บ้านหัวตลาด หมู่ที่ 4 ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ลำดับที่ |  | รายการ |  | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | ภาษีมูลค่า | ค่าก่อสร้างรวม | หมายเหตุ
|  |  |  | รวมเป็นเงิน (บาท) | เพิ่ม | เป็นเงิน (บาท)
1 |  | ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง |  | 1 | โครงการ | 19000 | ขึ้นอยู่กับ
สถานที่
ก่อสร้าง
|  | รวามค่าใช้จ่ายพิเศาตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ |  |  |  | 19000
|  | ( ตัวอักษร ) |  | (เงินหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

## โรงสูบน้ำ
ประมานราคาค่าก่อสร้าง |  | โรงสูบน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง |  | บ้านหัวตลาด หมู่ที่ 4 ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ส่วนเทคโนโลยีและมาตราฐาน |  | สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ | [5 empty] | แบบเลขที่ | 412003
ลำดับที่ | รายการ |  |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
[6 empty] | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ค่าแรงงาน
1. งานดิน
1.1 | ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน |  |  | 4 | ตร.ม. | 0 | 0 | 125 | 500 | 500
1.2 | ทรายหยาบ,หรายหยาบรองพื้น |  |  | 1.5 | ลบ.ม. | 406.54 | 609.81 | 99 | 148.5 | 758.31
2. งานแบบหล่อ
2.1 | ไม้ปบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าว |  |  | 23 | ตร.ม. | 400 | 9200 | 133 | 3059 | 12259
2.2 | ตะปู |  |  | 6 | กก. | 27 | 162 | - | - | 162
3. งานคอนกรีต
3.1 | คอนกรีต 1:3:5 |  |  | 0.2 | ลบ.ม. | 1705.61 | 341.122 | 398 | 79.6 | 420.722
3.2 | คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น่อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.) |  |  | 4 | ลบ.ม. | 1799.07 | 7196.28 | 498 | 1992 | 9188.28
4. งานเหล็ก
4.1 | เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก/เส้น) |  |  | 27 | กก. | 18.31 | 494.37 | 3.4 | 91.8 | 586.17
4.2 | เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก/เส้น) |  |  | 280 | กก. | 17.13 | 4796.4 | 3.4 | 952 | 5748.4
4.3 | เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก/เส้น) |  |  | 108 | กก. | 19.2 | 2073.6 | 3.4 | 367.2 | 2440.8
4.4 | เหล็กข้ออ้อย dia. 16 มม. (15.8 กก/เส้น) |  |  | 52 | กก. | 18.66 | 970.32 | 3.4 | 176.8 | 1147.12
4.5 | ลวดผูกเหล็ก No. 18 |  |  | 6 | กก. | 24 | 144 | - | - | 144
5. งานโครงหลังคา
5.1 | เหล็ก LG 100×100×2.3 มม. ยาว 6 ม. |  |  | 2 | ท่อน | 950 | 1900 |  |  | 1900
กลวงสี่เหลี่ยม
5.2 | เหล็ก 75×45×15×2.3 มม. ยาว 6 ม. ตัวซี |  |  | 7 | ท่อน | 462 | 3234 |  | 3370 | 6604
5.3 | เหล็ก LG 50×50×2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม |  |  | 7 | ท่อน | 545 | 3815 |  |  | 3815
5.4 | เหล็ก LG 38×38×2 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม |  |  | 4 | ท่อน | 288 | 1152 |  |  | 1152
5.5 | แผ่นเหล็ก 0.10×0.10 ม. หนา 4.5 มม. |  |  | 8 | แผ่น | 45 | 360 | - | - | 360
5.6 | กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอยคู่ |  |  | 62 | แผ่น | 58 | 3596 | 11 | 682 | 4278
0.50×1.20 ม. หนา .5 มม.
5.7 | ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม |  |  | 13 | คู่ | 104 | 1352 | - | - | 1352
5.8 | ขอยึดกระเบื้อง |  |  | 62 | ตัว | 4 | 248 | - | - | 248
6. งานผนังก่ออิฐ
6.1 | ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น |  |  | 22 | ตร.ม. | 225 | 4950 | 89 | 1958 | 6908
6.2 | ก่อซีเมนต์บล็อค (19×39×9 ซม.) |  |  | 1.9 | ตร.ม. | 206 | 391.4 | 60 | 114 | 505.4
7. งานฉาบปูน
7.1 | ฉาบปูนเรียบธรรมดา |  |  | 46 | ตร.ม. | 55 | 2530 | 82 | 3772 | 6302
8. งานสี
8.1 | ทาสีน้ำพลาสติก |  |  | 69 | ตร.ม. | 35 | 2415 | 30 | 2070 | 4485
8.2 | ทาสีน้ำมัน |  |  | 15 | ตร.ม. | 45 | 675 | 38 | 570 | 1245
| รวมยอดยกไป | [5 empty] | 52606.302 |  | 19902.9 | 72509.202
| รวมยอดยกมา | [5 empty] | 52606.302 |  | 19902.9 | 72509.202
9. งานอื่นๆ
9.1 | ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม.+เคร่าไม้ @0.60 ม. |  |  | 23 | ตร.ม. | 370 | 8510 | 92 | 2116 | 10626
9.2 | ไม้เนื้อเข็ง 1× 8 นิ้ว |  |  | 2 | ลบ. ฟุต | 940 | 1880 | - | - | 1880
9.3 | มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว |  |  | 1 | อัน | 35 | 35 | - | - | 35
9.4 | สายยูพร้อมกุญแจ |  |  | 1 | ชุด | 280 | 280 | - | - | 280
9.5 | บานพับเหล็ก 4 นิ้ว |  |  | 3 | อัน | 30 | 90 | - | 1340 | 1430
9.6 | แผ่นเหล็ก 0.20×0.20 ม. หนา 4.5 มม. |  |  | 4 | แผ่น | 70 | 280 | - | - | 280
9.7 | เหล็กแบน 1×1/4 นิ้ว ยาว 6 ม. |  |  | 7.2 | เส้น | 195 | 1404 | - | - | 1404
9.8 | เหล็ก LG 50×50×2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม |  |  | 6 | ท่อน | 545 | 3270 | - | - | 3270
9.9 | ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจุตรัส หรือขนมเปียกปูน |  |  | 7.2 | ตร.ม. | 110 | 792 | 40 | 288 | 1080
dir ไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.
9.1 | ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 5 ปลายเรียบ Dia 2" |  |  | 1 | ท่อน | 112 | 112 | 90 | 90 | 202
10. งานไฟฟ้า
10.1 | หลอกฟลูออเนสเซนต์ 36 วัตต์ |  |  | 2 | ชุด | 460 | 920 | 260 | 520 | 1440
พร้อมขา,สวิตซ์ และอุปกรณ์
10.2 | เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน |  |  | 1 | ชุด | 230 | 230 | 110 | 110 | 340
11. งานเสาเข็ม
11.1 | เสาเข็ม คสล. หรือ คอร. ยาว 6 ม. |  |  | 8 | ต้น | 897 | 7176 | 190 | 1520 | 8696
หน้าตัด 180 ตร.ซม เส้นรอบรูป 77 ซม.
|  |  | รวมเงิน |  |  |  | 77585.302 |  | 25886.9 | 103472.202
|  |  | คิดเป็นเงินค่างาน | [6 empty] | 103472.202

## รางระบาย(2)-
ประมานราคาค่าก่อสร้าง |  | รางระบายน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง |  | บ้านหัวตลาด หมู่ที่ 4 ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ส่วนเทคโนโลยีและมาตราฐาน |  | สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ |  |  |  |  | แบบเลขที่ | 911001 , 991014
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวนหน่วย |  | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ค่าแรงงาน
1 | รางระบายน้ำ |  | 19 | ม. | 468.04 | 8892.76 | 357.68 | 6795.92 | 15688.68
|  | รวมเงิน |  |  |  | 8892.76 |  | 6795.92 | 15688.68
|  | คิดเป็นเงินค่างาน | [6 empty] | 15680

## รางระบาย(1)-
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง |  | รางระบายน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง |  | บ้านหัวตลาด หมู่ที่ 4 ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ส่วนเทคโนโลยีและมาตราฐาน |  | สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ |  |  |  |  | แบบเลขที่ | 911001 , 991014
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวนหน่วย |  | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ค่าแรงงาน
1 | ขุดดิน |  | 0.39 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 125 | 48.75 | 48.75
2 | ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น |  | 0.03 | ลบ.ม. | 406.54 | 12.1962 | 99 | 2.97 | 15.1662
3 | คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.) |  | 0.05 | ลบ.ม. | 1799.07 | 89.9535 | 436 | 21.8 | 111.7535
4 | เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น) |  | 2 | กก. | 17.13 | 34.26 | 3.4 | 6.8 | 41.06
5 | ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น |  | 1 | ตร.ม. | 225 | 225 | 89 | 89 | 314
6 | ฉาบปูนเรียบธรรมดา |  | 2.3 | ตร.ม. | 55 | 126.5 | 82 | 188.6 | 315.1
|  | รวมเงิน |  |  |  | 487.9097 |  | 357.92 | 845.8297
|  | คิดเป็นเงินค่างาน | [6 empty] | 845

## ป้ายปารประปา
ประมานราคาค่าก่อสร้าง |  | ป้ายการประปา
สถานที่ก่อสร้าง |  | บ้านหัวตลาด หมู่ที่ 4 ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ส่วนเทคโนโลยีและมาตราฐาน |  | สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ |  |  |  |  | แบบเลขที่ | 921006
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวนหน่วย |  | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ค่าแรงงาน
1 | ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน |  | 0.3 | ลบ.ม. |  |  | 125 | 37.5 | 37.5
2 | คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.) |  | 0.6 | ลบ.ม. | 1799.07 | 1079.442 | 436 | 261.6 | 1341.042
3 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 2" |  | 1 | ท่อน | 1090 | 1090 |  |  | 1090
4 | แผ่นเหล็กหนา 1.20×2.40 ม. หนา 2 มม. |  | 0.5 | แผ่น | 1100 | 550 |  |  | 550
5 | น๊อต dia 3/8" ยาว 4" |  | 6 | ตัว | 18 | 108 |  | 500 | 608
6 | หัวเสา อลูมิเนียม dia 2" |  | 2 | ชุด | 130 | 260 |  |  | 260
7 | ทาสีน้ำมัน |  | 2 | ตร.ม. | 45 | 90 | 38 | 76 | 166
|  | รวมเงิน |  |  |  | 3177.442 |  | 875.1 | 4052.542
|  | คิดเป็นเงินค่างาน | [6 empty] | 4050

## ป้ายบอกระดับน้ำ
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง |  | ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 25 ลุกบาศก์เมตร
สถานที่ก่อสร้าง |  | บ้านหัวตลาด หมู่ที่ 4 ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ส่วนเทคโนโลยีและมาตราฐาน |  | สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ |  |  |  |  | แบบเลขที่ | 991043
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวนหน่วย |  | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ค่าแรงงาน
1 | แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม. หนา 4.5 มม. |  | 1 | แผ่น | 2510 | 2510 |  |  | 2510
2 | เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม. |  | 1 | เส้น | 165 | 165 |  |  | 165
3 | เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม. |  | 1 | เส้น | 205 | 205 |  |  | 205
4 | เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม. |  | 1 | เส้น | 189 | 189 |  |  | 189
5 | เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม. |  | 1 | ท่อน | 405 | 405 |  |  | 405
6 | ลูกปืน dia. 0.02 ม |  | 2 | ม. | 350 | 700 |  |  | 700
7 | เล็กแกนตัน Ø 25 มม. |  | 1 | ชุด | 220 | 220 |  |  | 220
8 | ลวดสลิง Ø 3/16 นิ้ว |  | 10 | ม. | 21 | 210 |  |  | 210
9 | แกลลอนจุ 5 ลิตร |  | 1 | ลูก | 15 | 15 |  |  | 15
10 | ทาสีน้ำมัน |  | 3 | ตร.ม. | 45 | 135 | 38 | 114 | 249
11 | ค่าแรงประกอบติดตั้ง | [6 empty] | 1710 | 1710
|  | รวมเงิน |  |  |  | 4754 |  | 1824 | 6578
|  | คิดเป็นเงินค่างาน | [6 empty] | 6570

## รั้ว - ประตูรั้ว
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง |  | รั้ว - ประตูรั้ว ( 20 × 20 ม.)
สถานที่ก่อสร้าง |  | บ้านหัวตลาด หมู่ที่ 4 ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ส่วนเทคโนโลยีและมาตราฐาน |  | สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ |  |  |  |  | แบบเลขที่ | 991014, 921006
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวนหน่วย |  | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน | ค่าแรงงาน
1. เสา/บานประตูรั้ว
1.1 | ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน |  | 0.4 | ลบ.ม. | - | - | 125 | 50 | 50
1.2 | ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น |  | 0.05 | ลบ.ม. | 406.54 | 20.327 | 99 | 4.95 | 25.277
1.3 | คอนกรีต 1 : 3 : 5 |  | 0.053 | ลบ.ม. | 1705.61 | 90.3973 | 398 | 21.094 | 111.4913
1.4 | คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.) |  | 0.315 | ลบ.ม. | 1799.07 | 566.707 | 498 | 156.87 | 723.577
1.5 | เหล็กเสริม |  | 47.61 | กก. | 19.35 | 921.2535 | 3.4 | 161.874 | 1083.1275
1.6 | ลวดผูกเหล็ก No 18 |  | 0.7 | กก. | 24 | 16.8 | - | - | 16.8
1.7 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/2" |  | 3 | ท่อน | 770 | 2310 |  |  | 2310
1.8 | ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน dia. 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม. |  | 5.25 | ตร.ม. | 110 | 577.5 |  |  | 577.5
1.9 | บุ๊ชสลักติดบานประตู dia. 1 1/2 นิ้ว |  | 6 | ตัว | 95 | 570 |  | 650 | 1220
1.1 | กลอนเหล็กและกุญแจ |  | 2 | ชุด | 280 | 560 |  |  | 560
1.11 | ฉาบปูนเรียบธรรมดา |  | 3 | ตร.ม. | 55 | 165 | 82 | 246 | 411
1.12 | ทาสีน้ำพลาสติก |  | 3 | ตร.ม. | 35 | 105 | 30 | 90 | 195
1.13 | ทาสีน้ำมัน |  | 2 | ตร.ม. | 45 | 90 | 38 | 76 | 166
1.14 | ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว |  | 1.14 | ตร.ม. | 400 | 456 | 133 | 151.62 | 607.62
1.15 | ตะปู |  | 0.2 | กก. | 27 | 5.4 | - | - | 5.4
|  | รวมเงิน (1) |  |  |  | 6454 |  | 1608 | 8062
2. เสามุมรั้วต่อ 1 ต้น
2.1 | ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน |  | 0.2 | ลบ.ม. | - | - | 125 | 25 | 25
2.2 | ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น |  | 0.025 | ลบ.ม. | 406.54 | 10.1635 | 99 | 2.475 | 12.6385
2.3 | คอนกรีต 1 : 3 : 5 |  | 0.03 | ลบ.ม. | 1705.61 | 51.1683 | 398 | 11.94 | 63.1083
2.4 | คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.) |  | 0.14 | ลบ.ม. | 1799.07 | 251.8698 | 498 | 69.72 | 321.5898
2.5 | เหล็กเสริม |  | 29.91 | กก. | 19.35 | 578.7585 | 3.4 | 101.694 | 680.4525
2.6 | ลวดผูกเหล็ก No 18 |  | 0.4 | กก. | 24 | 9.6 | - | - | 9.6
2.7 | ฉาบปูนเรียบธรรมดา |  | 1.5 | ตร.ม. | 55 | 82.5 | 82 | 123 | 205.5
2.8 | ทาสีน้ำพลาสติก |  | 1.5 | ตร.ม. | 35 | 52.5 | 30 | 45 | 97.5
2.9 | ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว |  | 0.57 | ตร.ม. | 400 | 228 | 133 | 75.81 | 303.81
2.1 | ตะปู |  | 0.1 | กก. | 27 | 2.7 | - | - | 2.7
|  | รวมเงิน (2) |  |  |  | 1267.2601 |  | 454.639 | 1721.8991
|  | เสามุมรั้วคิดเป็นเงินรวม | 4 | ต้น | 1267.2601 | 5069.0404 | 454.639 | 1818.556 | 6887.5964
|  | รวมเป็นเงิน (1) + (2) |  |  |  | 11523.0404 |  | 3426.556 | 14949.5964 | 14940
3. รั้ว,เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)
3.1 | ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน |  | 1 | ลบ.ม. | - | - | 125 | 125 | 125
3.2 | คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.) |  | 0.105 | ลบ.ม. | 1799.07 | 188.9023 | 498 | 52.29 | 241.1923
3.3 | ลวดหนาม เบอร์ 12 dia. 2.64 มม. |  | 180 | ม. | 5.4 | 972 | 2 | 360 | 1332
3.4 | เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม. |  | 9 | ต้น | 320 | 2880 | 30 | 270 | 3150
3.5 | น๊อต dia. 4 มม. |  | 81 | ตัว | 12 | 972 | - | - | 972
|  | รวมเงิน (3) |  |  |  | 5012.9024 |  | 807 | 5820 | ราคา/20 เมตร
|  | รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินต่อเมตร |  |  |  | 250.6451 |  | 40.35 | 290.9951 | ราคาต่อเมตร
|  | รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินรวม | 77 | ม. | 250.6451 | 19299.674 | 40.35 | 3106.95 | 22406.624 | 22400
|  | รวมเงิน 1+2+3 |  |  |  | 32033.8365 |  | 8948.506 | 38010.5231
|  | คิดเป็นเงินค่างาน | [6 empty] | 38010

## ประสานท่อ
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง |  | การประสานท่อระหว่างระบบ
สถานที่ก่อสร้าง |  | บ้านหัวตลาด หมู่ที่ 4 ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ส่วนเทคโนโลยีและมาตราฐาน |  | สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ |  |  |  |  | แบบเลขที่ | 991014
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวนหน่วย |  | ค่าวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน | ค่าแรงงาน
1 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 3 นิ้ว |  | 10 | ท่อน | 1649 | 16490 | 0 | 0 | 16490
2 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 4 นิ้ว |  | 4 | ท่อน | 2403 | 9612 | 0 | 0 | 9612
3 | ข้องอ 90 0 G/S Ø 2 นิ้ว |  | 2 | ตัว | 81 | 162 | 0 | 0 | 162
4 | ข้องอ 90 0 G/S Ø 3 นิ้ว |  | 3 | ตัว | 277 | 831 | 0 | 0 | 831
5 | ข้องอ 90 0 G/S Ø 4 นิ้ว |  | 2 | ตัว | 382 | 764 | 0 | 0 | 764
6 | สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี Ø 3 นิ้ว - 3/4 นิ้ว |  | 1 | ตัว | 273 | 273 | 0 | 0 | 273
7 | สามทางลด G/S Ø 4 นิ้วx 3/4 นิ้ว |  | 1 | ตัว | 460 | 460 | 0 | 0 | 460
8 | สามทางลด G/S Ø 4 นิ้วx 1/2 นิ้ว |  | 1 | ตัว | 480 | 480 | 0 | 0 | 480
9 | สามทางลด G/S Ø 2 นิ้วx 3/4 นิ้ว |  | 1 | ตัว | 100 | 100 | 0 | 0 | 100
10 | ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี Ø 4 นิ้วx 3 นิ้ว |  | 1 | ตัว | 290 | 290 | 0 | 0 | 290
11 | นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี Ø 4 นิ้ว |  | 1 | ตัว | 134 | 134 | 0 | 0 | 134
12 | หน้าจานเกลียว Ø 4 นิ้ว |  | 3 | ตัว | 490 | 1470 | 0 | 0 | 1470
13 | หน้าจานเกลียว Ø 3 นิ้ว |  | 10 | ตัว | 327 | 3270 | 0 | 0 | 3270
14 | ปะเก็นหน้าจาน Ø 4 นิ้ว |  | 3 | แผ่น | 35 | 105 | 0 | 0 | 105
15 | ปะเก็นหน้าจาน Ø 3 นิ้ว |  | 10 | แผ่น | 20 | 200 | 0 | 0 | 200
16 | น๊อตยึดหน้าจาน |  | 104 | ตัว | 30 | 3120 | 0 | 0 | 3120
17 | ข้อต่อเกลียวนอก PVC Ø 3/4 นิ้ว |  | 1 | ตัว | 4 | 4 | 0 | 0 | 4
18 | เทปพันเกลียว |  | 13 | ม้วน | 12 | 156 | 0 | 0 | 156
19 | มาตรวัดน้ำ Ø 3 นิ้ว ใบพัด 2 ชั้น |  | 1 | ชุด | 15620 | 15620 | 0 | 0 | 15620
20 | ท่อธาร Ø 3/4 นิ้ว |  | 1 | ชุด | 470 | 470 | 0 | 0 | 470
21 | ฟุตวาล์วทองเหลือง Ø 3 นิ้ว |  | 2 | ตัว | 1330 | 2660 | 0 | 0 | 2660
22 | แผ่นเหล็กขนาด 15 นิ้ว x 15 นิ้ว หนา 3 มม. |  | 2 | แผ่น | 60 | 120 | 0 | 0 | 120
23 | แผ่นเหล็กขนาด 20 นิ้ว x 20 นิ้ว หนา 3 มม. |  | 1 | แผ่น | 70 | 70 | 0 | 0 | 70
24 | ข้อโค้ง 90 ๐ อาบสังกะสี 3 นิ้ว |  | 1 | ตัว | 426 | 426 | 0 | 0 | 426
25 | ข้อโค้ง 90 ๐ เหล็กหล่อหน้าจาน 2 ด้าน 3 นิ้ว |  | 2 | ตัว | 1375 | 2750 | 0 | 0 | 2750
| รวมยอดยกไป |  |  |  |  | 60037 |  | 0 | 60037
| รวมยอดยกมา |  |  |  |  | 60037 |  | 0 | 60037
26 | ข้อโค้ง 45 ๐ เหล็กหล่อหน้าจาน 2 ด้าน 3 นิ้ว |  | 2 | ตัว | 1495 | 2990 | 0 | 0 | 2990
27 | สามทางเหล็กหล่อ Ø 4 นิ้ว |  | 1 | ตัว | 2350 | 2350 | 0 | 0 | 2350
28 | ค่าแรงประกอบและติดตั้ง |  | 1 | เหมา | 0 | 0 | 9800 | 9800 | 9800
| รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน |  |  |  |  | 65377 |  | 9800 | 75177
75170
(เจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

## ประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง |  | การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง |  | บ้านหัวตลาด หมู่ที่ 4 ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ส่วนเทคโนโลยีและมาตราฐาน |  | สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ | [5 empty] | แบบเลขที่ | 911013
ลำดับที่ | รายการ |  |  | จำนวนหน่วย |  | ค่าวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
[6 empty] | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ค่าแรงงาน
1 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 เมตร Ø 2 " |  |  | 2 | ท่อน | 1090 | 2180 |  |  | 2180
2 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 เมตร Ø 1 1/2" |  |  | 1 | ท่อน | 770 | 770 |  |  | 770
3 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 เมตร Ø 1/2" |  |  | 2 | ท่อน | 268 | 536 |  |  | 536
4 | ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสี Ø 3" x 15 ซ.ม. |  |  | 3 | ท่อน | 70 | 210 |  |  | 210
5 | ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี Ø 2" x 1 1/2" |  |  | 2 | ตัว | 53 | 106 |  |  | 106
6 | ข้อโค้ง 45 เหล็กอาบสังกะสี Ø 2" |  |  | 2 | ตัว | 133 | 266 |  |  | 266
7 | ข้อโค้ง 45 เหล็กอาบสังกะสี Ø 1 1/2" |  |  | 2 | ตัว | 105 | 210 |  |  | 210
8 | ข้อลดเหล็กเหนียวหน้าจาน 2 ด้าน Ø 2"- 1" |  |  | 2 | ตัว | 480 | 960 |  |  | 960
9 | หน้าจานเกลียวใน Ø 2" |  |  | 2 | ตัว | 180 | 360 |  |  | 360
10 | น๊อตหน้าจาน |  |  | 16 | ตัว | 30 | 480 |  |  | 480
11 | สามทางเหล็กอาบสังกะสี Ø 2" |  |  | 3 | ตัว | 116 | 348 |  |  | 348
12 | เช็ควาล์วทองเหลือง Ø 2" |  |  | 2 | ตัว | 640 | 1280 |  |  | 1280
13 | ประตูน้ำบอลวาล์ว Ø 2" |  |  | 2 | ตัว | 580 | 1160 |  |  | 1160
14 | ข้อโค้ง 90 ม-ม เหล็กอาบสังกะสี Ø 2" |  |  | 1 | ตัว | 146 | 146 |  |  | 146
15 | นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี Ø 2" |  |  | 2 | ตัว | 32 | 64 |  |  | 64
16 | นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี Ø 3/4" |  |  | 8 | ตัว | 13 | 104 |  |  | 104
17 | ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี Ø 2" x 3/4" |  |  | 2 | ตัว | 62 | 124 |  |  | 124
18 | ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี Ø 4" x 3/4" |  |  | 2 | ตัว | 290 | 580 |  |  | 580
19 | ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี Ø 3" x 2" |  |  | 1 | ตัว | 157 | 157 |  |  | 157
20 | สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี Ø 3/4" x 1/2" |  |  | 4 | ตัว | 22 | 88 |  |  | 88
21 | ประตูน้ำทองเหลือง Ø 3/4" |  |  | 2 | ตัว | 264 | 528 |  |  | 528
22 | นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี Ø 1/2" |  |  | 10 | ตัว | 8 | 80 |  |  | 80
23 | ประตูน้ำบอลวาล์ว Ø 1/2" |  |  | 6 | ตัว | 130 | 780 |  |  | 780
24 | ข้องอเหล็กอาบสังกะสี Ø 1/2" |  |  | 7 | ตัว | 11 | 77 |  |  | 77
25 | สามทางเหล็กอาบสังกะสี Ø 1/2" |  |  | 2 | ตัว | 13 | 26 |  |  | 26
26 | เกจวัดความดันท่อ 0-60 PSI |  |  | 2 | อัน | 250 | 500 |  |  | 500
ภายในบรรจุน้ำมันกรีเซอรีน
|  |  | รวมยอดยกไป |  |  |  | 12120 |  | 0 | 12120
|  |  | รวมยอดยกมา |  |  |  | 12120 |  | 0 | 12120
27 | เทปพันเกลียว |  |  | 7 | ม้วน | 12 | 84 |  |  | 84
28 | ทำเกลียว |  |  | 70 | จุด | 0 | 0 | 15 | 1050 | 1050
29 | ค่าแรงประกอบติดตั้ง | [7 empty] | 2100 | 2100
| รวมค่าวัสดุและแรงงาน | [5 empty] | 12204 |  | 3150 | 15354
| เป็นเงิน | [8 empty] | 15350
(เงินหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

## ทดสอบดิน
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง |  | ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน
สถานที่ก่อสร้าง |  | บ้านหัวตลาด หมู่ที่ 4 ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ส่วนเทคโนโลยีและมาตราฐาน |  | สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ |  |  |  |  | แบบเลขที่ | รายการฯ เฉพาะแห่ง
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวนหน่วย |  | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ค่าแรงงาน
1 | ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.) |  | 1 | จุด | - | - | 13500 | 13500 | 13500
|  | รวมเงิน |  |  |  | 0 |  | 13500 | 13500
|  | คิดเป็นเงินค่างาน | [6 empty] | 13500

## ระบบไฟฟ้าภายนอก-ภายใน
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง |  | การประสานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ
สถานที่ก่อสร้าง |  | บ้านหัวตลาด หมู่ที่ 4 ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ส่วนเทคโนโลยีและมาตราฐาน |  | สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ |  |  |  |  | แบบเลขที่ | รายการฯ เฉพาะแห่ง
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวนหน่วย |  | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ค่าแรงงาน
ก. ระบบไฟฟ้าภายนอก (การไฟฟ้าฯ ดำเนินการ)
1 | ขยายเขตแรงต่ำ
[ ] ปักเสา คอร. ยาว.....ม. (8,9 ม.) จำนวน....ต้น ระยะทาง.....ม.
[ ] พาดสาย..............ม.
2 | ขยายเขตแรงสูง (ภายนอก-ภายใน) |  | 1 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[ ] ปักเสา คอร. ยาว....ม. (12,14 ม.) จำนวน....ต้น ระยะทาง.....ม.
[ ] ติดตั้งหม้อแปลง 1 เฟส ขนาด 30 KVA.
[ ] ติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ขนาด.........KVA.
[ ] แผนกคาปาชิเตอร์
3 | ติดตั้งมิเตอร์ขนาด 3 เฟส 30 แอมป์ |  | 1 | รายการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | รวมเงิน |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | คิดเป็นเงิน |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)
1 | เสาไฟฟ้า คอร. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม. |  | 1 | ต้น | 3500 | 3500 | 500 | 500 | 4000
2 | สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน
| พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม. |  | 100 | ม. | 25 | 2500 | 0 | 0 | 2500
3 | แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ |  | 1 | ชุด | 2200 | 2200 | 210 | 210 | 2410
4 | อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า |  | 4 | ชุด | 350 | 1400 | 200 | 800 | 2200
5 | สวิทซ์ลูกลอยอัตโนมัติ |  | 2 | ชุด | 1320 | 2640 | 450 | 900 | 3540
6 | สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิทซ์ลูกลอย) |  | 40 | ม. | 15 | 600 | 5 | 200 | 800
|  | รวมเงิน |  |  |  | 12840 |  | 2610 | 15450
|  | คิดเป็นเงินค่างาน | [6 empty] | 15450

## สระพักตะกอน-
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง |  | สระพักตะกอน
สถานที่ก่อสร้าง |  | บ้านหัวตลาด หมู่ที่ 4 ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน |  | สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ |  |  |  |  | แบบเลขที่ | 991014
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวนหน่วย |  | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ค่าแรงงาน
1 | ขุดดิน |  | 32 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 85 | 2720 | 2720
2 | เรียงหินยาแนว |  | 5 | ตร.ม. | 910 | 4550 | 300 | 1500 | 6050
|  | รวมเงิน |  |  |  | 4550 |  | 4220 | 8770
|  | คิดเป็นเงิน | [6 empty] | 8770

## โรงกรอง
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง |  | ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 5 ม.3/ชม. (ตอกเข็ม)
สถานที่ก่อสร้าง |  | บ้านหัวตลาด หมู่ที่ 4 ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ส่วนเทคโนโลยีและมาตราฐาน |  | สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ |  |  |  |  | แบบเลขที่ | 1141005
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวนหน่วย |  | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ค่าแรงงาน
1. งานดิน
1.1 | ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน |  | 12 | ลบ.ม. | - | - | 125 | 1500 | 1500
1.2 | ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น |  | 6 | ลบ.ม. | 406.54 | 2439.24 | 99 | 594 | 3033.24
2. งานแบบหล่อ
2.1 | ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว |  | 197 | ตร.ม. | 400 | 78800 | 133 | 26201 | 105001
2.2 | ตะปู |  | 49 | กก. | 27 | 1323 | - | - | 1323
3. งานคอนกรีต
3.1 | คอนกรีต 1 : 3 : 5 |  | 2 | ลบ.ม. | 1705.61 | 3411.22 | 398 | 796 | 4207.22
3.2 | คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.) |  | 6 | ลบ.ม. | 1799.07 | 10794.42 | 498 | 2988 | 13782.42
3.3 | คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.) |  | 20 | ลบ.ม. | 2102 | 42040 | 498 | 9960 | 52000
3.4 | ปูนทราย 1 : 4 |  | 1 | ลบ.ม. | 1200 | 1200 | 376 | 376 | 1576
4. งานเหล็ก
4.1 | เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น) |  | 45 | กก. | 18.31 | 823.95 | 3.4 | 153 | 976.95
4.2 | เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น) |  | 635 | กก. | 17.13 | 10877.55 | 3.4 | 2159 | 13036.55
4.3 | เหล็กเส้นกลม dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น) |  | 710 | กก. | 19.2 | 13632 | 3.4 | 2414 | 16046
4.4 | เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น) |  | 90 | กก. | 18.66 | 1679.4 | 3.4 | 306 | 1985.4
4.5 | ลวดผูกเหล็ก No 18 |  | 45 | กก. | 24 | 1080 | - | - | 1080
5. งานท่อและอุปกรณ์
5.1 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2 1/2" |  | 1 | ท่อน | 1382 | 1382 | 276 | 276 | 1658
5.2 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4" |  | 2 | ท่อน | 2403 | 4806 | 192 | 384 | 5190
5.3 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3" |  | 2 | ท่อน | 1649 | 3298 | 150 | 300 | 3598
5.4 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2" |  | 1 | ท่อน | 1090 | 1090 | 100 | 100 | 1190
5.5 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/2" |  | 1 | ท่อน | 770 | 770 | 90 | 90 | 860
5.6 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1" |  | 4 | ท่อน | 516 | 2064 | 80 | 320 | 2384
5.7 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3/4" |  | 2 | ท่อน | 323 | 646 | 72 | 144 | 790
5.8 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2" |  | 1 | ท่อน | 268 | 268 | 60 | 60 | 328
5.9 | ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3/4" |  | 2 | ท่อน | 46 | 92 | 40 | 80 | 172
5.1 | ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 1" |  | 1 | ท่อน | 60 | 60 | 60 | 60 | 120
5.11 | ท่อแสตนเลส dia 1/2" |  | 1 | ท่อน | 920 | 920 | 60 | 60 | 980
5.12 | ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2" |  | 6 | ตัว | 10 | 60 | - | - | 60
5.13 | ฝาครอบ G/S dia 4" |  | 1 | ตัว | 120 | 120 |  |  | 120
5.14 | ท่อ PVC Ø 1 1/2 " เจาะรู x 0.50 ม. |  | 6 | ท่อน | 115 | 690 |  |  | 690
|  | รวมยอดยกไป |  |  |  | 184366.78 |  | 49321 | 233687.78
|  | รวมยอดยกมา |  |  |  | 184366.78 |  | 49321 | 233687.78
5.15 | ข้อต่อเกลียวใน PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2" |  | 6 | ตัว | 13 | 78 |  |  | 78
5.16 | ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2" |  | 6 | ตัว | 9 | 54 |  |  | 54
5.17 | สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2" |  | 4 | ตัว | 15 | 60 |  |  | 60
5.18 | สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4" |  | 1 | ตัว | 22 | 22 |  |  | 22
5.19 | สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1" |  | 3 | ตัว | 59 | 177 |  |  | 177
5.2 | ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2" |  | 4 | ตัว | 11 | 44 |  |  | 44
5.21 | ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4" |  | 4 | ตัว | 19 | 76 |  |  | 76
5.22 | ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 1" |  | 8 | ตัว | 26 | 208 |  |  | 208
5.23 | ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 2" |  | 2 | ตัว | 81 | 162 |  |  | 162
5.24 | ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 2 1/2" |  | 2 | ตัว | 144 | 288 |  |  | 288
5.25 | ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3" |  | 4 | ตัว | 277 | 1108 |  |  | 1108
5.26 | ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 4" |  | 4 | ตัว | 382 | 1528 |  |  | 1528
5.27 | ข้องอ 90 ํ แสตนเลส dia. 1/2 " |  | 3 | ตัว | 340 | 1020 |  |  | 1020
5.28 | สี่ทางเหล็กหล่อ หน้า จาน 4 ด้าน dia 4" |  | 1 | ตัว | 3190 | 3190 |  |  | 3190
5.29 | ข้อลดเหลี่ยมเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4" |  | 2 | ตัว | 14 | 28 |  |  | 28
5.3 | ยี-โบลท์ ชั้น 15 dia 4" |  | 1 | ชุด | 700 | 700 |  |  | 700
5.31 | นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4" |  | 2 | ตัว | 13 | 26 |  |  | 26
5.32 | นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 2 1/2" |  | 2 | ตัว | 38 | 76 |  |  | 76
5.33 | ยูเนียนเหล็กอาบสังกะสี dia 2 1/2" |  | 1 | ตัว | 160 | 160 |  | 8900 | 9060
5.34 | รัดแยก dia 4" |  | 2 | ตัว | 220 | 440 |  |  | 440
5.35 | หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3" |  | 6 | ตัว | 327 | 1962 |  |  | 1962
5.36 | หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4" |  | 12 | ตัว | 490 | 5880 |  |  | 5880
5.37 | ประเก็นยาง dia 3" |  | 9 | แผ่น | 20 | 180 |  |  | 180
5.38 | ประเก็นยาง dia 4" |  | 12 | แผ่น | 35 | 420 |  |  | 420
5.39 | น๊อตยึดหน้าจาน dia. 5/8 x 3" |  | 132 | ตัว | 30 | 3960 |  |  | 3960
5.4 | ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia 3" |  | 1 | ตัว | 6720 | 6720 |  |  | 6720
5.41 | ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia 4" |  | 3 | ตัว | 8200 | 24600 |  |  | 24600
5.42 | ประตูน้ำทองเหลือง dia 2 1/2" |  | 1 | ชุด | 1840 | 1840 |  |  | 1840
5.43 | ประตูน้ำเหล็กหล่อแบบก้านยก (ปิด-เปิด เร็ว) dia 4" |  | 3 | ชุด | 7398 | 22194 |  |  | 22194
5.44 | ประตูน้ำทองเหลือง dia 1" |  | 2 | ชุด | 380 | 760 |  |  | 760
5.45 | ประตูน้ำทองเหลือง dia 1/2" |  | 8 | ชุด | 230 | 1840 |  |  | 1840
5.46 | ก๊อกน้ำทองเหลือง (แบบโกล์บวาล์ว) dia 1" |  | 2 | อัน | 310 | 620 |  |  | 620
| รวมยอดยกไป |  |  |  |  | 264787.78 |  | 58221 | 323008.78
|  | รวมยอดยกมา |  |  |  | 264787.78 |  | 58221 | 323008.78
5.47 | สายยางอ่อน dia. 1 " |  | 5 | ม. | 20 | 100 |  |  | 100
5.48 | ข้อลดเหล็กหล่อหน้าจาน dia 4" x 3" |  | 1 | ตัว | 1390 | 1390 |  |  | 1390
5.49 | ท่อสั้นเหล็กหล่อหน้าจาน 2 ด้าน dia 4" ปีกกลาง |  | 4 | ตัว | 1815 | 7260 |  |  | 7260
5.5 | ท่อสั้นเหล็กหล่อหน้าจาน 2 ด้าน dia 4" |  | 2 | ตัว | 1650 | 3300 |  |  | 3300
5.51 | ท่อสั้นแสตนเลส dia. 1/2 นิ้ว ทำเกลียวหัว-ท้าย |  | 4 | ตัว | 95 | 380 |  |  | 380
5.52 | ประตูน้ำเหล็กหล่อลิ้นปีกผีเสื้อ dia 4" |  | 1 | ชุด | 11400 | 11400 |  |  | 11400
6. งานก่ออิฐ
6.1 | ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น |  | 26 | ตร.ม. | 225 | 5850 | 89 | 2314 | 8164
6.2 | ก่อซีเมนต์บล๊อคกันฝน (19 x 39 x 9 ซม.) |  | 1.6 | ตร.ม. | 206 | 329.6 | 60 | 96 | 425.6
7. งานตบแต่งฉาบปูน
7.1 | ฉาบปูนเรียบธรรมดา |  | 120 | ตร.ม. | 55 | 6600 | 82 | 9840 | 16440
7.2 | ฉาบปูนขัดมัน |  | 10 | ตร.ม. | 65 | 650 | 87 | 870 | 1520
8. งานทาสี
8.1 | ทาสีน้ำพลาสติก |  | 80 | ตร.ม. | 35 | 2800 | 30 | 2400 | 5200
8.2 | ทาสีน้ำมัน |  | 23 | ตร.ม. | 45 | 1035 | 38 | 874 | 1909
8.3 | ทาซีเมนต์เบส |  | 102 | ตร.ม. | 115 | 11730 | 40 | 4080 | 15810
9.งานอื่น ๆ
9.1 | ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 6 นิ้ว |  | 1 | ลบ.ฟุต | 940 | 940 | 110 | 110 | 1050
9.2 | ไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว |  | 0.6 | ลบ.ฟุต | 940 | 564 | 110 | 66 | 630
9.3 | วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 1.10 ม. 2 ช่องติดกัน |  | 2 | ชุด | 1450 | 2900 | 220 | 440 | 3340
9.4 | วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 2.00 ม. |  | 2 | ชุด | 900 | 1800 | 60 | 120 | 1920
9.5 | บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80 x 2.00 ม. |  | 4 | บาน | 1400 | 5600 | 200 | 800 | 6400
9.6 | บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40 x 1.10 ม. |  | 4 | บาน | 420 | 1680 | 130 | 520 | 2200
9.7 | กลอนขนาด 6 นิ้ว |  | 8 | อัน | 46 | 368 |  |  | 368
9.8 | กลอนขนาด 4 นิ้ว |  | 8 | อัน | 41 | 328 |  |  | 328
9.9 | ขอสับเหล็กชุบยาว 6 นิ้ว |  | 4 | อัน | 15 | 60 |  |  | 60
9.1 | บานพับเหล็ก 4 นิ้ว |  | 24 | อัน | 30 | 720 |  |  | 720
9.11 | มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว |  | 4 | อัน | 35 | 140 |  |  | 140
9.12 | สายยูพร้อมกุญแจ |  | 2 | ชุด | 280 | 560 |  |  | 560
9.13 | แผ่นอลูมิเนียม 0.19 x 0.20 ม. หนา 4.5 มม. |  | 1 | แผ่น | 70 | 70 |  | 860 | 930
9.14 | แผ่นเหล็ก 0.15 x 0.15 ม. หนา 3/16 นิ้ว |  | 2 | แผ่น | 55 | 110 |  |  | 110
9.15 | เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม. |  | 1 | ท่อน | 405 | 405 |  |  | 405
|  | รวมยอดยกไป |  |  |  | 333857.38 |  | 81611 | 415468.38
|  | รวมยอดยกมา |  |  |  | 333857.38 |  | 81611 | 415468.38
9.16 | เหล็กฉาก 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 ม. |  | 1 | ท่อน | 920 | 920 |  |  | 920
9.17 | แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม. |  | 3 | แผ่น | 210 | 630 |  |  | 630
9.18 | พุกตัวหนอน dia 6 มม. |  | 9 | ตัว | 10 | 90 |  |  | 90
9.19 | น๊อตสแตนเลส dia 3/8" |  | 9 | ตัว | 30 | 270 |  |  | 270
9.2 | ทรายกรองเร็ว |  | 1.2 | ลบ.ม. | 1650 | 1980 | 400 | 480 | 2460
9.21 | กรวดกรอง dia 1 1/4" - 2 1/4" |  | 0.8 | ลบ.ม. | 1650 | 1320 | 400 | 320 | 1640
9.22 | ป้ายบอกระดับน้ำ เหนือ-ใต้ ทรายกรอง |  | 1 | ชุด | 2940 | 2940 | 1030 | 1030 | 3970
10. งานไฟฟ้า
10.1 | หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา,สวิตซ์ และอุปกรณ์ |  | 3 | ชุด | 460 | 1380 | 260 | 780 | 2160
10.2 | เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน |  | 2 | ชุด | 230 | 460 | 110 | 220 | 680
11.งานบันได
11.1 | บันไดขึ้นถังและราวกันตก G/S dia 1 1/2" (ยาว 25 ม.) |  | 1 | ชุด | 3490 | 3490 | 900 | 900 | 4390
11.2 | บันไดลงถัง G/S dia 1 1/2" (ยาว 15 ม.) |  | 2 | ชุด | 2050 | 4100 | 500 | 1000 | 5100
11.3 | แผ่นทางเดิน คสล. 0.60 x 0.75 x 0.05 ม. |  | 10 | แผ่น | 80 | 800 | 0 | 0 | 800
12. เสาเข็ม
12.1 | เสาเข็มคสล. หรือคอร. ยาว 6.00 ม.
| หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม. |  | 33 | ต้น | 897 | 29601 | 190 | 6270 | 35871
|  | รวมเงิน |  |  |  | 381838.38 |  | 92611 | 474449.38
|  | คิดเป็นเงินค่างาน | [6 empty] | 474440
(เงินสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

## ถังน้ำใส
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง |  | ถังน้ำใสขนาด 25 ม3
สถานที่ก่อสร้าง |  | บ้านหัวตลาด หมู่ที่ 4 ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ส่วนเทคโนโลยีและมาตราฐาน |  | สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ | [5 empty] | แบบเลขที่ | 2211025
ลำดับที่ | รายการ |  |  | จำนวนหน่วย |  | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
[6 empty] | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ค่าแรงงาน
1 | งานดิน
| ขุดดินฐานราก , ถมดิน |  |  | 73 | ม.3 | 0 | 0 | 125 | 9125 | 9125
| ทรายหยาบ |  |  | 5 | ม.3 | 406.54 | 2032 | 99 | 495 | 2527
| เสาเข็ม คอร. ไอ 0.18x0.18x6.00 ม |  |  | 25 | ต้น | 897 | 22425 | 190 | 4750 | 27175
2 | งานคอนกรีต
| คอนกรีตหยาบ 1:3:5 |  |  | 2.5 | ม.3 | 1705.61 | 4264 | 398 | 995 | 5259
| คอนกรีต 1:2:4 |  |  | 2.5 | ม.3 | 1799.07 | 4497 | 498 | 1245 | 5742
| คอนกรีต 1:1.5:3 |  |  | 13 | ม.3 | 2102 | 27326 | 498 | 6474 | 33800
| ปูนทราย |  |  | 2 | ม.3 | 1200 | 2400 | 436 | 872 | 3272
3 | งานไม้แบบ
| ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 70 % พร้อมไม้คร่าว |  |  | 90 | ม.2 | 406 | 36540 | 133 | 11970 | 48510
| ตะปู |  |  | 23 | กก. | 27 | 621 | 0 | 0 | 621
4 | งานเหล็กเสริม
| เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. |  |  | 948 | กก. | 17.13 | 16239 | 3.4 | 3223 | 19462
| เหล็กเส้นกลม Ø 12 มม. |  |  | 344 | กก. | 19.2 | 6604 | 3.4 | 1169 | 7773
| ลวดผูกเหล็ก |  |  | 39 | กก. | 24 | 936 | 0 | 0 | 936
5 | งานผนัง
| ฉาบปูนเรียบ |  |  | 37 | ม.2 | 55 | 2035 | 82 | 3034 | 5069
| ขัดมันพื้น |  |  | 16 | ม.2 | 48 | 768 | 40 | 640 | 1408
6 | งานทาสี
| สีพลาสติก |  |  | 34 | ม.2 | 35 | 1190 | 30 | 1020 | 2210
| สีน้ำมัน |  |  | 5 | ม.2 | 45 | 225 | 38 | 190 | 415
| ทาซีเมนต์เบส |  |  | 33 | ม.2 | 115 | 3795 | 40 | 1320 | 5115
7 | ท่อระบายอากาศ
| ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 4 นิ้ว |  |  | 0.17 | ท่อน | 2403 | 408 |  |  | 408
| ข้องอ 90º เหล็กอาบสังกะสี Ø 4 นิ้ว |  |  | 2 | ตัว | 382 | 764 |  |  | 764
| สามทางเหล็กอาบสังกะสี Ø 4 นิ้ว |  |  | 1 | ตัว | 526 | 526 |  | 320 | 846
| เทปพันเกลียว |  |  | 2 | ม้วน | 12 | 24 |  |  | 24
| ตะแกรงมุ้งลวดสแตนเลส |  |  | 1 | ชุด | 90 | 90 |  |  | 90
8 | ท่อน้ำล้น
| ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี Ø 4 นิ้วx3 นิ้ว |  |  | 1 | ตัว | 290 | 290 |  |  | 290
| ข้องอ 90 0เหล็กอาบสังกะสี Ø 3 นิ้ว |  |  | 2 | ตัว | 277 | 554 |  |  | 554
| ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 3 นิ้ว |  |  | 0.17 | ม. | 1649 | 280 |  | 280 | 560
|  |  | รวมยอดยกไป |  |  |  | 134833 |  | 47122 | 181955
|  |  | รวมยอดยกมา |  |  |  | 134833 |  | 47122 | 181955
| แผ่นเหล็กขนาด 5 นิ้วx5 นิ้ว |  |  | 1 | แผ่น | 50 | 50 |  |  | 50
| เทปพันเกลียว |  |  | 2 | ม้วน | 12 | 24 |  |  | 24
9 | ท่อเผื่อขยาย
| หน้าจานตาบอด Ø 4 นิ้ว |  |  | 1 | ตัว | 490 | 490 |  |  | 490
| หน้าจานเกลียว Ø 4 นิ้ว |  |  | 1 | ตัว | 490 | 490 |  |  | 490
| แผ่นเหล็กขนาด 6 นิ้ว x 6 นิ้ว |  |  | 1 | แผ่น | 60 | 60 |  |  | 60
| ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 4 นิ้ว |  |  | 0.09 | ท่อน | 2403 | 216 |  | 250 | 466
| ปะเก็นหน้าจาน Ø 4 นิ้ว |  |  | 1 | แผ่น | 35 | 35 |  |  | 35
| น๊อตยึดหน้าจาน |  |  | 8 | ตัว | 30 | 240 |  |  | 240
10 | งานอื่นๆ
| บันไดเหล็กลงถังน้ำใส |  |  | 1 | ชุด | 1150 | 1150 | 400 | 400 | 1550
| ฝาปิดช่องงานลงขนาด 1.00x1.00 ม. |  |  | 1 | ชุด | 1480 | 1480 | 400 | 400 | 1880
| กุญแจทองเหลือง |  |  | 1 | ชุด | 250 | 250 | 0 | 0 | 250
| รวมค่าวัสดุและแรงงาน | [5 empty] | 139318 |  | 48172 | 187490
| รวมเป็นเงิน | [8 empty] | 187490
(เงินหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

## ท่อส่งน้ำดิบ (hidden)
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง |  | ระบบท่อส่งน้ำดิบ
สถานที่ก่อสร้าง |  |  |  |  | แบบเลขที่ |  | ,4001 | รายการเลขที่
ฝ่ายประมาณราคา |  | สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
0 |  |  |  |  | เมื่อวันที่ | 2003-11-25
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวนหน่วย |  | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ค่าแรงงาน
1. การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา
1.1 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3" |  | 60 | ท่อน | 1340 | 80400 | 100 | 6000 | 86400
1.2 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2" |  |  | ท่อน | 814 | 0 | 100 | 0 | 0
1.3 | ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3" |  |  | ตัว | 394 | 0 | - | - | 0
1.4 | ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 2" |  |  | ตัว | 135 | 0 | - | - | 0
1.5
2. การเดินจากฟุตวาล์วของท่อดูดไปยังปากท่อดูดของเครื่องสูบน้ำดิบ
2.1 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3" |  |  | ท่อน | 1340 | 0 | 100 | 0 | 0
2.2 | ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3" |  |  | ตัว | 394 | 0 | - | - | 0
2.3 | ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3" |  |  | ชุด | 750 | 0 | - | - | 0
2.4
3. เสารับท่อส่งน้ำดิบ
3.1 | สายยางอ่อน dia. 1/2 " |  |  | ม. | 8 | 0 | - | - | 0
3.2 | เสารับท่อส่งน้ำดิบ ด้านทางดูดน้ำ |  |  | ช่วง | 4500 | 0 | - | - | 0
3.3
|  | รวมยอดยกไป |  |  |  | 80400 |  | 6000 | 86400
|  | รวมยอดยกมา |  |  |  | 80400 |  | 6000 | 86400
4. อุปกรณ์อื่น ๆ
4.1 | ประตูน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน-บนดิน ธรรมดา dia 10" |  |  | ชุด | 9570 | 0 | - | - | 0
4.2
|  | รวมเงิน |  |  |  | 80400 |  | 6000 | 86400
|  | คิดเป็นเงินค่างาน | [6 empty] | 86400
ประมาณราคาโดย………………………………………………………………. |  |  |  |  | ตรวจ | ………..…………………………………………...………….
| (………………………………………………………………) |  |  |  |  | (………………………………………………………………)
ตรวจ…………………………………………..…..………………. |  |  |  |  | เห็นชอบ | ………..…………………………………………...………….
| (………………………………………………………………) |  |  |  |  | (………………………………………………………………)

## หอถังสูง
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง |  | หอถังสูงขนาด 15 ม.3/ชม. (ตอกเข็ม)
สถานที่ก่อสร้าง |  | บ้านหัวตลาด หมู่ที่ 4 ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ส่วนเทคโนโลยีและมาตราฐาน |  | สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ |  |  |  |  | แบบเลขที่ | 3111015
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวนหน่วย |  | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ค่าแรงงาน
1. งานดิน
1.1 | ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน |  | 25 | ลบ.ม. | - | - | 125 | 3125 | 3125
1.2 | ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น |  | 3 | ลบ.ม. | 406.54 | 1219.62 | 99 | 297 | 1516.62
2. งานแบบหล่อ
2.1 | ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50% พร้อมไม้คร่าว |  | 220 | ตร.ม. | 290 | 63800 | 154 | 33880 | 97680
2.2 | ค้ำยันเสาไม้ dia 4" × 4.00 ม. (50%) |  | 390 | ต้น | 32 | 12480 | - | - | 12480
2.3 | ตะปู |  | 48 | กก. | 27 | 1296 | - | - | 1296
3. งานคอนกรีต
3.1 | คอนกรีต 1 : 3 : 5 |  | 0.5 | ลบ.ม. | 1705.61 | 852.805 | 398 | 199 | 1051.805
3.2 | คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.) |  | 14 | ลบ.ม. | 1799.07 | 25186.98 | 520 | 7280 | 32466.98
3.3 | คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.) |  | 4.5 | ลบ.ม. | 2102 | 9459 | 520 | 2340 | 11799
4. งานเหล็ก
4.1 | เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น) |  | 65 | กก. | 18.31 | 1190.15 | 3.4 | 221 | 1411.15
4.2 | เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น) |  | 1021 | กก. | 17.13 | 17489.73 | 3.4 | 3471.4 | 20961.13
4.3 | เหล็กข้ออ้อย dia 12 มม. (8.88 กก./เส้น) |  | 465 | กก. | 19.2 | 8928 | 3.4 | 1581 | 10509
4.4 | เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น) |  | 1022 | กก. | 18.66 | 19070.52 | 3.4 | 3474.8 | 22545.32
4.5 | เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น) |  | 788 | กก. | 18.15 | 14302.2 | 3.4 | 2679.2 | 16981.4
4.6 | ลวดผูกเหล็ก No 18 |  | 98 | กก. | 24 | 2352 | - | - | 2352
5. งานท่อและอุปกรณ์
5.1 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4" |  | 3 | ท่อน | 2403 | 7209 |  |  | 7209
5.2 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3" |  | 6 | ท่อน | 1649 | 9894 |  |  | 9894
5.3 | หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4" |  | 12 | ตัว | 490 | 5880 |  |  | 5880
5.4 | หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3" |  | 26 | ตัว | 327 | 8502 |  |  | 8502
5.5 | ข้อลดกลมเหล็กหล่อ dia 4" × 3" |  | 1 | ตัว | 1408 | 1408 |  |  | 1408
5.6 | ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน 3" |  | 1 | ตัว | 1375 | 1375 |  |  | 1375
5.7 | ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3" (ตีนเป็ด) |  | 2 | ตัว | 2100 | 4200 |  |  | 4200
5.8 | ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 4" (ตีนเป็ด) |  | 1 | ตัว | 2400 | 2400 |  |  | 2400
5.9 | ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3" |  | 4 | ตัว | 1495 | 5980 |  |  | 5980
5.1 | สามทางเหล็กหล่อหน้าจาน 3 ด้าน dia 3" |  | 1 | ตัว | 1860 | 1860 |  |  | 1860
5.11 | ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 3" แบบพวงมาลัย |  | 1 | ชุด | 6720 | 6720 |  | 9000 | 15720
5.12 | ท่อผ่านผนัง dia 3" |  | 3 | จุด | 270 | 810 |  |  | 810
5.13 | ท่อผ่านผนัง dia 4" |  | 1 | จุด | 340 | 340 |  |  | 340
|  | รวมยอดยกไป |  |  |  | 234205.005 |  | 67548.4 | 301753.405
|  | รวมยอดยกมา |  |  |  | 234205.005 |  | 67548.4 | 301753.405
5.14 | ท่อผ่านผนัง dia 4" |  | 9 | แผ่น | 35 | 315 |  |  | 315
5.15 | ท่อผ่านผนัง dia 3" |  | 22 | แผ่น | 20 | 440 |  |  | 440
5.16 | น๊อตยึดหน้าจาน |  | 160 | ตัว | 30 | 4800 |  |  | 4800
5.17 | เหล็กยึดท่อ |  | 24 | ชุด | 140 | 3360 |  |  | 3360
5.18 | น๊อตสกรูยึดท่อ dia 3/8" |  | 72 | ตัว | 30 | 2160 |  |  | 2160
5.19 | เทปพันเกลียว |  | 24 | ม้วน | 12 | 288 |  |  | 288
6. งานผิวผนัง
6.1 | ฉาบปูนเรียบธรีรมดา เสา,คาน |  | 160 | ตร.ม. | 55 | 8800 | 100 | 16000 | 24800
7. งานทาสี
7.1 | ทาสีน้ำพลาสติก |  | 160 | ตร.ม. | 35 | 5600 | 30 | 4800 | 10400
7.2 | ทาสีน้ำมัน |  | 27 | ตร.ม. | 45 | 1215 | 38 | 1026 | 2241
7.3 | ทาซีเมนต์เบส |  | 31 | ตร.ม. | 115 | 3565 | 40 | 1240 | 4805
8. งานอื่นๆ
8.1 | บันไดเหล็กขึ้นหอถังสูงพร้อมราวกันตก |  | 1 | ชุด | 20900 | 20900 | 3960 | 3960 | 24860
8.2 | ป้ายบอกระดับน้ำ และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง |  | 1 | ชุด | 5300 | 5300 | 1510 | 1510 | 6810
8.3 | สายล่อฟ้า และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง |  | 1 | ชุด | 6400 | 6400 | 1800 | 1800 | 8200
8.4 | บันไดอลูมิเนียม ยาว 2 ม. |  | 1 | ชุด | 2900 | 2900 |  |  | 2900
8.5 | ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 × 0.20 ตร.ม. |  | 6 | แผ่น | 70 | 420 |  |  | 420
8.6 | แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.435 ม. |  | 2 | แผ่น | 210 | 420 |  | 1200 | 1620
8.7 | ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90 × 0.90 ม. |  | 1 | ชุด | 650 | 650 |  |  | 650
9. เสาเข็ม
9.1 | เสาเข็ม คอร. □ 0.22 × 0.22 ม. ยาว 20.00 ม. |  | 8 | ต้น | 6200 | 49600 | 1360 | 10880 | 60480
|  | รวมเงิน |  |  |  | 351338.005 |  | 109964.4 | 461302.405
|  | คิดเป็นเงินค่างาน | [6 empty] | 461300
(เงินสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)

## ระบบท่อส่งน้ำดิบ
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง |  | ระบบท่อส่งน้ำดิบ
สถานที่ก่อสร้าง |  | บ้านหัวตลาด หมู่ที่ 4 ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ส่วนเทคโนโลยีและมาตราฐาน |  | สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ |  |  |  |  | แบบเลขที่ | รายการฯ เฉพาะแห่ง
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวนหน่วย |  | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ค่าแรงงาน
1.การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา
1.1 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3" |  | 15 | ท่อน | 1866 | 27990 | 150 | 2250 | 30240
1.2 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2" |  |  | ท่อน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3" |  | 3 | ตัว | 426 | 1278 | 0 | 0 | 1278
1.4 | ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 2" |  |  | ตัว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.การเดินจากฟุตวาล์วของท่อดูดไปยังปากท่อดูดของเครื่องสูบน้ำดิบ
2.1 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2" |  | 10 | ท่อน | 1090 | 10900 | 100 | 1000 | 11900
2.2 | ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 2" |  | 2 | ตัว | 146 | 292 | 0 | 0 | 292
2.3 | ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 2" |  | 2 | ชุด | 550 | 1100 | 0 | 0 | 1100
3. เสารับท่อส่งน้ำดิบ
3.1 | สายยางอ่อน dia. 1/2 " |  |  | ม. | - | - | - | - | 0
3.2 | เสารับท่อส่งน้ำดิบ ด้านทางส่งน้ำ |  | 8 | ช่วง | 4650 | 37200 | - | - | 37200
4. อุปกรณ์อื่น ๆ
4.1 | อุปกรณ์ท่อ |  |  | ชุด | - | - | 0 | 0 | 0
|  | รวมเงิน |  |  |  | 78760 |  | 3250 | 82010
|  | คิดเป็นเงินค่างาน | [6 empty] | 82010

## ระบบจ่ายน้ำประปา
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง |  | ระบบท่อจ่ายน้ำประปา
สถานที่ก่อสร้าง |  | บ้านหัวตลาด หมู่ที่ 4 ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ส่วนเทคโนโลยีและมาตราฐาน |  | สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ |  |  |  |  | แบบเลขที่ | รายการฯ เฉพาะแห่ง
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวนหน่วย |  | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ค่าแรงงาน
1 | ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 6"+ ข้อต่อ 1 อัน |  | - | ท่อน | - | - | - | - | 0
2 | ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 5"+ ข้อต่อ 1 อัน |  | - | ท่อน | - | - | - | - | 0
3 | ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 4"+ ข้อต่อ 1 อัน |  | 50 | ท่อน | 623 | 31150 | 160 | 8000 | 39150
4 | ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3"+ ข้อต่อ 1 อัน |  | 200 | ท่อน | 381 | 76200 | 120 | 24000 | 100200
5 | ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 2 1/2"+ ข้อต่อ 1 อัน |  | - | ท่อน | - | - | - | - | 0
6 | ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 2"+ ข้อต่อ 1 อัน |  | 250 | ท่อน | 170 | 42500 | 90 | 22500 | 65000
7 | ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 1 1/2"+ ข้อต่อ 1 อัน |  | 250 | ท่อน | 110 | 27500 | 68 | 17000 | 44500
8 | น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 1000 กรัม |  | 15 | กระป๋อง | 310 | 4650 | - | - | 4650
9 | อุปกรณ์ประปา ได้แก่ ประตูน้ำ,ข้องอ,ข้อโค้ง และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น |  | 1 | รายการ | 29000 | 29000 | 0 | 0 | 29000
|  | รวมเงิน |  |  |  | 211000 |  | 71500 | 282500
|  | คิดเป็นเงินค่างาน | [6 empty] | 282500

## เครื่องสูบน้ำดิบ-
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง |  | การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม
สถานที่ก่อสร้าง |  | บ้านหัวตลาด หมู่ที่ 4 ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ส่วนเทคโนโลยีและมาตราฐาน |  | สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ |  |  |  |  | แบบเลขที่ | รายการฯ เฉพาะแห่ง
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวนหน่วย |  | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ค่าแรงงาน
1 | เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 1 แรงม้า
| 1 เฟส (0.75 kW) พร้อมอุปกรณ์ |  | 2 | เครื่อง | 7100 | 14200 | - | - | 14200
|  | รวมเงิน (1) |  |  |  | 14200 |  | 0 | 14200
|  | คิดเป็นเงิน |  |  |  | 14200 |  | 0 | 14200
2 | ค่าแรงและติดตั้ง |  | 2 | เครื่อง | - | - | 1100 | 2200 | 2200
3 | ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 1 แรงม้า
| 1 เฟส (0.75 kW) พร้อมอุปกรณ์ |  | 2 | ตู้ | 8500 | 17000 | 1000 | 2000 | 19000
|  | รวมเงิน (2+3) |  |  |  | 17000 |  | 4200 | 21200
|  | คิดเป็นเงิน |  |  |  | 17000 |  | 4200 | 21200
|  | คิดเป็นเงินค่างาน |  |  |  | 31200 |  | 4200 | 35400

## เครื่องสูบน้ำดี-
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง |  | การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม
สถานที่ก่อสร้าง |  | บ้านหัวตลาด หมู่ที่ 4 ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ส่วนเทคโนโลยีและมาตราฐาน |  | สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ |  |  |  |  | แบบเลขที่ | รายการฯ เฉพาะแห่ง
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวนหน่วย |  | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ค่าแรงงาน
1 | เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 2 แรงม้า
| 1 เฟส (1.5 kW) พร้อมอุปกรณ์ |  | 2 | เครื่อง | 14100 | 28200 | - | - | 28200
|  | รวมเงิน (1) |  |  |  | 28200 |  | 0 | 28200
|  | คิดเป็นเงิน |  |  |  | 28200 |  | 0 | 28200
2 | ค่าแรงและติดตั้ง |  | 2 | เครื่อง | - | - | 1100 | 2200 | 2200
3 | ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 2 แรงม้า |  | 2 | ตู้ | 9000 | 18000 | 1000 | 2000 | 20000
1 เฟสพร้อมอุปกรณ์
|  | รวมเงิน (2+3) |  |  |  | 18000 |  | 4200 | 22200
|  | คิดเป็นเงิน |  |  |  | 18000 |  | 4200 | 22200
|  | คิดเป็นเงินค่างาน |  |  |  | 46200 |  | 4200 | 50400

## ไฟฟ้า (hidden)
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง |  | การประสานระบบไฟฟ้า
สถานที่ก่อสร้าง |  |  |  |  | แบบเลขที่ | รายการฯ เฉพาะแห่ง |  | รายการเลขที่
ฝ่ายประมาณราคา |  | สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
0 |  |  |  |  | เมื่อวันที่ | 2003-11-25
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวนหน่วย |  | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ค่าแรงงาน
ก. ระบบไฟฟ้าภายนอก (การไฟฟ้าฯ ดำเนินการ)
1 | ขยายเขตแรงต่ำ |  | 0 | รายการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[ ] ปักเสา คอร. ยาว.....ม. (8,9 ม.) จำนวน....ต้น ระยะทาง.....ม.
[ ] พาดสาย..............ม.
2 | ขยายเขตแรงสูง (ภายนอก-ภายใน) |  | 0 | รายการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[ ] ปักเสา คอร. ยาว....ม. (12,14 ม.) จำนวน....ต้น ระยะทาง.....ม.
[ ] ติดตั้งหม้อแปลง 1 เฟส ขนาด.........KVA.
[ ] ติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ขนาด.........KVA.
[ ] แผนกคาปาชิเตอร์
3 | ติดตั้งมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 10 แอมป์ |  | 1 | รายการ | 0 | 0 | 2150 | 2150 | 2150
|  | รวมเงิน |  |  |  | 0 |  | 2150 | 2150
|  | คิดเป็นเงิน |  |  |  | 0 |  | 2150 | 2150
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง |  | การประสานระบบไฟฟ้า
สถานที่ก่อสร้าง |  |  |  |  | แบบเลขที่ | รายการฯ เฉพาะแห่ง |  | รายการเลขที่
ฝ่ายประมาณราคา |  | สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
0 |  |  |  |  | เมื่อวันที่ | 2003-11-25
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวนหน่วย |  | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ค่าแรงงาน
ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)
1 | เสาไฟฟ้า คอร. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม. |  | 1 | ต้น | 1500 | 1500 | 500 | 500 | 2000
2 | สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม. |  | 100 | ม. | 25 | 2500 | - | - | 2500
3 | แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ |  | 1 | ชุด | 2000 | 2000 | 200 | 200 | 2200
4 | อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า |  | 1 | รายการ | 1750 | 1750 | - | - | 1750
5 | สวิทซ์ลูกลอยอัตโนมัติ |  | 2 | ชุด | 1200 | 2400 | 200 | 400 | 2800
|  | รวมเงิน |  |  |  | 10150 |  | 1100 | 11250
|  | คิดเป็นเงินค่างาน | [6 empty] | 11250
ประมาณราคาโดย………………………………………………………………. |  |  |  |  | ตรวจ | ………..…………………………………………...………….
| (………………………………………………………………) |  |  |  |  | (………………………………………………………………)
ตรวจ…………………………………………..…..………………. |  |  |  |  | เห็นชอบ | ………..…………………………………………...………….
| (………………………………………………………………) |  |  |  |  | (………………………………………………………………)

## ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง |  | ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน
สถานที่ก่อสร้าง |  | บ้านหัวตลาด หมู่ที่ 4 ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ส่วนเทคโนโลยีและมาตราฐาน |  | สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ |  |  |  |  | แบบเลขที่ | รายการฯ เฉพาะแห่ง
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวนหน่วย |  | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ค่าแรงงาน
1 | ถังผสมสารละลายคลอรีน |  | 1 | ถัง | 1200 | 1200 | - | - | 1200
2 | ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60% (50 กก.) |  | 1 | ถัง | 3300 | 3300 | - | - | 3300
3 | เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนพร้อมอุปกรณ์ |  | 1 | เครื่อง | 10500 | 10500 | - | - | 10500
4 | เครื่องมือวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ |  | 1 | ชุด | 2900 | 2900 | - | - | 2900
|  | รวมเงิน (1-4) |  |  |  | 17900 |  | 0 | 17900
|  | คิดเป็นเงิน |  |  |  | 17900 |  | 0 | 17900
5 | ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน |  | 1 | เครื่อง | - | - | 700 | 700 | 700
|  | รวมเงิน (5) |  |  |  | 0 |  | 700 | 700
|  | คิดเป็นเงิน |  |  |  | 0 |  | 700 | 700
|  | คิดเป็นเงินค่างาน |  |  |  | 17900 |  | 700 | 18600

## เครื่องมือประการประปา
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง |  | เครื่องมือประจำการประปา
สถานที่ก่อสร้าง |  | บ้านหัวตลาด หมู่ที่ 4 ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ส่วนเทคโนโลยีและมาตราฐาน |  | สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ |  |  |  |  | แบบเลขที่ | รายการฯ เฉพาะแห่ง
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวนหน่วย |  | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ค่าแรงงาน
1 | ประแจคอม้า ขนาด 24" |  | 2 | ตัว | 1050 | 2100 |  |  | 2100
2 | ประแจเลื่อน ขนาด 10" |  | 1 | ตัว | 460 | 460 |  |  | 460
3 | เลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 12" |  | 1 | ชุด | 410 | 410 |  |  | 410
4 | คีมล๊อก ขนาด 10" ของไวส์กริป (vise clip) หรือเทียบเท่า |  | 1 | อัน | 230 | 230 |  |  | 230
5 | ไขควงลองไฟ |  | 1 | อัน | 40 | 40 |  |  | 40
6 | ไขควงปากแฉก ขนาด 4" |  | 1 | อัน | 45 | 45 |  |  | 45
7 | ไขควงปากแบน ขนาด 4" |  | 1 | อัน | 45 | 45 |  |  | 45
8 | ฆ้อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์ |  | 1 | อัน | 110 | 110 |  |  | 110
9 | ตลับเมตรวัดระยะ 5.00 ม. ตัวตลับทำด้วยโลหะ |  | 1 | อัน | 210 | 210 |  |  | 210
ไม่เป็นสนิมมีสปริงรั้งกลับ
10 | ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้ง ขนาด 46.5"×16"×34.5" |  | 1 | ตู้ | 2850 | 2850 |  |  | 2850
แต่ละมิติ (กว้าง×ลึก×สูง) บวก-ลบ ไม่เกิน 0.05 ม.
11 | คลิ๊ปแอมป์ วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ |  | 1 | ตู้ | 2300 | 2300 |  |  | 2300
ปรับช่วงการวัดประแสไม่น้อยกว่า 5 ช่วง (Range) วัดความดัน
ต้านทานกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์
|  | รวมเงิน |  |  |  | 6700 |  |  | 8800
|  | คิดเป็นเงินค่างาน | [6 empty] | 8800

## กรด-ด่าง-
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง |  | เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง |  | บ้านหัวตลาด หมู่ที่ 4 ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ส่วนเทคโนโลยีและมาตราฐาน |  | สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ |  |  |  |  | แบบเลขที่ | รายการฯ เฉพาะแห่ง
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวนหน่วย |  | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ค่าแรงงาน
1 | เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ |  | 1 | ชุด | 3800 | 3800 | - | - | 3800
|  | รวมเงิน |  |  |  | 3800 |  | 0 | 3800
|  | คิดเป็นเงิน | [6 empty] | 3800

## สารส้ม
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง |  | สารส้ม
สถานที่ก่อสร้าง |  | บ้านหัวตลาด หมู่ที่ 4 ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ส่วนเทคโนโลยีและมาตราฐาน |  | สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ |  |  |  |  | แบบเลขที่ | รายการฯ เฉพาะแห่ง
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวนหน่วย |  | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ค่าแรงงาน
1 | สารส้ม |  | 1000 | กก. | 10 | 10000 | - | - | 10000
|  | รวมเงิน |  |  |  | 10000 |  | 0 | 10000
|  | คิดเป็นเงิน | [6 empty] | 10000